Tableau page 16 de ton manuel utilisation.

Fonctions

Réglages usine usineusinFonctions

0 Type de batterie 0~3								         0

1 Adresse communications stations 0~247                                                                            1

2 Vitesse communication en baud rate 0~5                                                                           2

3 Format Communication  0~3                                                                                                 0

4 Night PV threshold(V) 0~200.0                                                                                              2.0

5 Night open delay（H.M） 0.0~24.59                                                                                  0.10

6 Night Open Time（H.M） 0.0~24.59                                                                                  4.00

7 Before dawn PV threshold(V） 0~200.0                                                                             5.0

8 Before draw Open delay（H.M） 0.0~24.59                                                                     0.01

9 Before draw Open Time（H.M） 0.0~24.59                                                                      1.00

10Type de controller 0~2                                                                                                          0

11Mot de passe 0~3999                                                                                                            0

12Duré éclairage écran（S） 0~120（0为常亮）                                                              30

13Revenir aux réglages usine 1

En bleu :     Pas toucher.

En rouge :  Programmation de la sortie « Load » de ton régulateur.

En noir :    Compréhensible pour toi, je suppose.